## PROCES VERBAL DE RECEPTION

## d’un POINT D’EAU NATUREL ou ARTIFICIEL

OBJET

### □ CREATION	□ RENOUVELLEMENT	□ DEPLACEMENT	□SUPPRESSION

IMPLANTATION

Commune : ……………………………………….

Adresse : 	N°:		Rue / Lieu-dit :

Coordonnées : X :  ……………………………………………	Y :  ……………………………………………………...

CARACTERISTIQUES du Point d’Eau Incendie

NUMERO : ………….	□ public	□ privé

Type :	□ cours d’eau	□ marre	□ étang    	□  puits	□  ……………………

Volume d’eau  :  □ ………………………l		□ inépuisable

ABORDS

Accessibilité : ……………………………………………………………………………

Surface de l’aire d’aspiration : …………………………..m²

Mise en aspiration : 	□ directe

□ colonne fixe 	□ ø 100 	□ ø 150	◊ Nombre :

□ poteau    		□ ø 100 	□ ø 150	◊ Nombre :

□  …………

Signalisation :

□ mention « Réserve d’Eau Incendie » 	□ capacité en m3	□ 1.2m < h < 2m

Signalisation complémentaire :

□ indication de direction à l’entrée du site	□ 1.2m < h < 2m

□ stationnement interdit	□……………………………	□……………………………

CONFORMITE

Accessibilité	□ Bonne		□ mauvaise

Mise en aspiration		□ Bonne		□ mauvaise

Signalisation		□ Bonne		□ mauvaise

BILAN		□ CONFORME		□ NON CONFORME

EXPLOITANT

| ### NOM : ### Adresse Commune : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Observations : |  |  |

| Le propriétaire de l’installation | L’Installateur | Le Service public de DECI (facultatif) | Le SDIS(facultatif) |
| --- | --- | --- | --- |
| Date : | Date : | Date : | Date : |
| NOM : | NOM : | NOM : | NOM : |
| Signature : | Signature : | Signature : | Signature : |

Le procès verbal de réception doit être transmis au  maire (ou au  président de l’EPCI à fiscalité propre) et au SDIS.